## 入札金額内訳書
入 札 金 額 内 訳 書
項目 | 数量 | 単位 | 金額 | 合計(税抜)
空調機器等 | 1 | 式 | 0 | 0
仮設費 | 1 | 式 | 0 | 0
ガラス工事 | 1 | 式 | 0
幹線配線工事費 | 1 | 式 | 0
電源工事費 | 1 | 式 | 0
空調機器工事 | 1 | 式 | 0
現場管理費・諸経費 | 1 | 式 | 0
入 札 書 記 入 額・・・ |  |  |  | 0
※本内訳書は入札書の封筒には入れず、入札終了後に落札者のみ提出願います。

## 詳細
■空調機器等
No | 商品名 | 品 名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 壁掛けツインエアコン（事務室用） |  | 3 | 式 |  | 0 | 東芝 GKSB16014MUB（AIK-GP801H：2台＋ROA-RP1604HS：1台）
2 | 壁掛けルームエアコン（部長室用） |  | 1 | 式 |  | 0 | 三菱 MSZ-BXV6325S
3 | 室外機二段架台 |  | 3 | 台 |  | 0 | B-PHW8LL
小計 | [5 empty] | 0
中計 | [5 empty] | 0
■仮設費
No | 商品名 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
4 | 高所作業安全管理費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 2日間×2名
5 | ゴンドラ操作費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 2日間
6 | 高所作業車 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1台
7 | 上記操作員 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1名
8 | アスベスト見なし工事資機材費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 防護服、防塵マスク、防塵ゴーグル、防塵手袋、集塵機、霧吹き、梱包袋、結束バンド、表示板
9 | アスベスト曝露対策養生費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 7箇所
10 | 発生材搬出運搬処分費 |  | 1 | 式 |  | 0 | ガラス7箇所、他雑材、梱包材、アスベスト見なし材
11 | 養生費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 7箇所
小計 | [5 empty] | 0
■ガラス工事
No | 商品名 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
12 | ガラス撤去工事 |  | 1 | 式 |  | 0 | 7箇所、サッシ部分解体含む
13 | 合板パネル工事 |  | 1 | 式 |  | 0 | 7箇所、サッシ復旧、4方シール仕上げ
小計 | [5 empty] | 0
■幹線配線工事費
No | 商品名 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
14 | 漏電ブレーカー |  | 2 | 台 |  | 0 | GE63CX 3P60AF30
15 | 屋外用制御盤キャビネット |  | 1 | 台 |  | 0 | OR12-33
16 | 600Vケーブル |  | 200 | ｍ |  | 0 | CV 22ｍ㎡-3Ｃ
17 | 配線支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
18 | 雑材料費（外部樹脂カバー材料込み） |  | 1 | 式 |  | 0
19 | 200Vメーター |  | 3 | 台 |  | 0 | 3P3W 30A
20 | 100Vメーター |  | 1 | 台 |  | 0 | 1P3W 30A
21 | 配線工事費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 配線、分電盤接続、メータ取付調整、電圧調査作業等
22 | 資機材運搬搬入費 |  | 1 | 式 |  | 0
小計 | [5 empty] | 0
■電源工事費
No | 商品名 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
23 | 600Vケーブル |  | 180 | ｍ |  | 0 | CV 5.5ｍ㎡-4Ｃ
24 | 600Vケーブル |  | 108 | ｍ |  | 0 | VVF 2.0ｍｍ-3C
25 | 屋外用制御盤キャビネット |  | 3 | 台 |  | 0 | OR12-33
26 | 漏電ブレーカー |  | 3 | 台 |  | 0 | GE52A3P30AF30H
27 | 埋め込みコンセント |  | 2 | 個 |  | 0 | 2PE15A/20A、200V兼用
28 | 雑材料費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 配線
29 | 配線工事費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 配線、分電盤接続、電圧調査作業等
30 | 資機材運搬搬入費 |  | 1 | 式 |  | 0
小計 | [5 empty] | 0
■空調機器工事
No | 商品名 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
31 | 配管材料費 |  | 1 | 式 |  | 0
32 | 雑材料費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 配線、樹脂カバー等
33 | 配送搬入費 |  | 1 | 式 |  | 0
34 | 取付工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
35 | 運転調整費 |  | 1 | 式 |  | 0
小計 | [5 empty] | 0
■現場管理・諸経費
No | 商品名 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
34 | 現場管理費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 作業主任者配置、休日8日間想定
35 | 諸経費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 設計費、調査費、図面作成費等
小計 | [5 empty] | 0
中計 | [5 empty] | 0
| 明 細 計 |  |  |  |  | 0
| 消 費 税 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## 資料B (hidden)
No | 商品名 | 品 名 | 型番／仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 標準価格 | 備考
■新規什器 | [9 empty] | A |  | B
【11F 資金運用部 執務エリア】 | [9 empty] | 単価 | 合計 | 単価 | 合計
1 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ 片面 ｷｬｽﾀｰ脚 |  | SD-WFC147SAAMAWN3 | 30 | 台 | 85300 | 2559000 |  | 1400x700x720 | 87900 | 2637000 | 89000 | 2670000
2 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ 片面ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ |  | SDV-WF148FHSNE1 | 15 | 枚 | 40800 | 612000 |  | 1400x24x800 | 42000 | 630000 | 42000 | 630000
3 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ ｴﾝﾄﾞﾊﾟﾈﾙ |  | SDV-WF78EHSNE1 | 36 | 枚 | 32600 | 1173600 |  | 24x700x800 | 33600 | 1209600 | 34000 | 1224000
4 | ｺｸﾖ ﾜｺﾞﾝ GTA ﾍﾟﾝﾄﾚｰ+A4･2段 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 |  | DGT-FT3Y46-SAW1 | 30 | 台 | 68200 | 2046000 |  | 395x602x648 | 70300 | 2109000 | 71000 | 2130000
5 | ｺｸﾖ ﾜｺﾞﾝ GT ﾍﾟﾝﾄﾚｰ引き出し付きｽﾘﾑ |  | SD-GTZ36T3SAW ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 | 30 | 台 | 76500 | 2295000 |  | 295x602x648 | 78800 | 2364000 | 80000 | 2400000
6 | ｲﾄｰｷ ｴﾌﾁｪｱ可動肘ｸﾛｽﾊﾞｯｸ |  | KG-147PS-T1B2 | 5 | 脚 | 90000 | 450000 |  | 675Wx630Dx890H | 92700 | 463500 | 94000 | 470000
7 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ 2枚引き違い戸 |  | BWU-DEHD227SSAW | 2 | 台 | 62300 | 124600 |  | 700x400x635 | 64200 | 128400 | 65000 | 130000
8 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ ﾌﾟﾘﾝﾀ台用配線ﾊﾟﾈﾙ |  | BWUA-DECH2P27SAW | 1 | 枚 | 74000 | 74000 |  | 1400x200x688 | 76200 | 76200 | 77000 | 77000
9 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ ﾌﾟﾘﾝﾀｰ天板 |  | BWUT-DEP14SPAW | 1 | 枚 | 74700 | 74700 |  | 1400x600x25 | 77000 | 77000 | 78000 | 78000
10 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ |  | BWUB-SDE7SSAW | 2 | 台 | 11500 | 23000 |  | 700x400x57 | 11800 | 23600 | 12000 | 24000
11 | 内田洋行 ｷｬｽﾀｰ脚 平ﾃﾞｽｸ引出し無しﾀｲﾌﾟ |  | 5-117-4390 | 2 | 台 | 48600 | 97200 |  | 700Wx700Dx700H | 50100 | 100200 | 51000 | 102000
12 | 内田洋行 ｷｬｽﾀｰ脚 平ﾃﾞｽｸ用脚下棚 |  | 5-110-5680 | 2 | 枚 | 9100 | 18200 |  | 591mm | 9300 | 18600 | 9000 | 18000
13 | ｲﾄｰｷ ﾓﾉﾝﾁｪｱﾈｽﾀﾌﾞﾙ肘なし |  | KLD217PV-W9W9B2 | 4 | 脚 | 51200 | 204800 |  | 580Wx555Dx820H | 52700 | 210800 | 53000 | 212000
小計 | [6 empty] | 9752100
【11F 資金運用部 収納エリア】
明細書
No | 商品名 |  | 型番／仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 標準価格 | 備考
14 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 両開き書庫 ﾌﾗｯﾄﾋﾝｼﾞ仕様 |  | 4B88ZF ZA75 | 8 | 台 | 110200 | 881600 |  | 900W450D2100H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 113600 | 908800 | 116000 | 928000
15 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 3枚引違い書庫 |  | 4B43ZL ZA75 | 5 | 台 | 84400 | 422000 |  | 900W450D1050H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 87000 | 435000 | 88000 | 440000
16 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 両開き書庫 ﾌﾗｯﾄﾋﾝｼﾞ仕様 |  | 4B33ZF ZA75 | 1 | 台 | 63300 | 63300 |  | 900W450D1050H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 65200 | 65200 | 66000 | 66000
17 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ |  | 4B92ZZ ZA75 | 14 | 台 | 12800 | 179200 |  | 900W450D50H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 13100 | 183400 | 13000 | 182000
18 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 天板 |  | 4B11AZ MG18 | 6 | 枚 | 17700 | 106200 |  | 900W450D15H ﾎﾜｲﾄ | 18200 | 109200 | 18000 | 108000
19 | ｵｶﾑﾗ 10人用ﾊﾟｰｿﾅﾙﾛｯｶｰ ﾄﾚｰ有 ﾎﾟｽﾄなし |  | 4ZK4NR ZA75 ﾀﾞｲﾔﾙ錠 ｺﾝｾﾝﾄ無(受) | 3 | 台 | 258400 | 775200 |  | 900W450D1810H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 266300 | 798900 | 272000 | 816000
20 | ｵｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾔﾙ錠用非常解除ｷｰ |  | 4ZK4NR | 1 | 個 | 11000 | 11000 |  |  | 11300 | 11300 | 11000 | 11000
21 | L型金具 |  | FHL004XZA75 | 9 | 台 | 800 | 7200 |  |  | 850 | 7650 | 900 | 8100
22 | ﾗｲｵﾝ ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | A4-3W A4 3段 | 6 | 台 | 64700 | 388200 |  | 387W620D1015H ﾎﾜｲﾄ | 66700 | 400200 | 68000 | 408000
23 | ﾗｲｵﾝ ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | B5-3W B5 3段 | 1 | 台 | 60200 | 60200 |  | 348W620D740H ﾎﾜｲﾄ | 62000 | 62000 | 63000 | 63000
24 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ下置き用扉なし(受) |  | 4T27VF ZA75 | 3 | 台 | 70200 | 210600 |  | 800W450D1810H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 72300 | 216900 | 73000 | 219000
25 | ｲﾄｰｷ AFﾐｰﾃｨﾝｸﾞ角型 |  | AF-0707HNC-WH | 5 | 台 | 65200 | 326000 |  | 750Wx750Dx720H | 67200 | 336000 | 68000 | 340000
26 | ｲﾄｰｷ ﾓﾉﾝﾁｪｱﾈｽﾀﾌﾞﾙ肘なし |  | KLD217PV-T1T1B2 | 10 | 脚 | 51200 | 512000 |  | 580Wx555Dx820H | 52700 | 527000 | 53000 | 530000
27 | ｵｶﾑﾗ ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ |  | 4371CZ PE45 | 1 | 台 | 90000 | 90000 |  | 1500W360D1650H ｼﾙﾊﾞｰ/ｸﾞﾚｰ | 92700 | 92700 | 94000 | 94000
28 | 樹脂台車 |  | MPK-780-BK | 1 | 台 | 16100 | 16100 |  | 490×780×900 | 16500 | 16500 | 16000 | 16000
29 | ｲﾄｰｷ 傘立て |  | LCA-430 | 1 | 台 | 35100 | 35100 |  | 508Wx285Dx485H | 36100 | 36100 | 36000 | 36000
30 | ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸ |  | CP-SVCMULT2 | 1 | 式 | 200000 | 200000 |  | 700W600D1300H | 206100 | 206100 | 210000 | 210000
小計 | [6 empty] | 4283900
【11F 資金運用部 部長室】
No | 商品名 |  | 型番／仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 標準価格 | 備考
31 | ｲﾄｰｷ ﾓﾉﾝﾁｪｱﾈｽﾀﾌﾞﾙ肘なし |  | KLD217PV-T1T1H2 | 4 | 脚 | 47300 | 189200 |  | 580Wx555Dx820H | 48700 | 194800 | 49000 | 196000
32 | ｲﾄｰｷ ｵﾘｺﾞﾃｰﾌﾞﾙ4本脚角型 |  | DCR-157HNSTA1TY | 1 | 台 | 69900 | 69900 |  | 1500Wx750Dx720H | 72000 | 72000 | 73000 | 73000
33 | ｲﾄｰｷ ｱｸﾄﾘﾝｸﾊﾟｰｿﾅﾙﾃｰﾌﾞﾙ |  | JP-1608HWC-TY | 1 | 台 | 111200 | 111200 |  | 1600Wx800Dx720H | 114600 | 114600 | 117000 | 117000
34 | ｲﾄｰｷ ｱｸﾄﾘﾝｸ幕板ｾｯﾄﾊﾟｰｿﾅ |  | JPA-416HM1-T182 | 1 | 枚 | 61200 | 61200 |  | 1599Wx14Dx400H | 63000 | 63000 | 64000 | 64000
35 | ｲﾄｰｷ JPｾﾝﾀｰ引出し鍵付き |  | JPA-500K-T2 | 1 | 台 | 19200 | 19200 |  | 522Wx275Dx40H | 19700 | 19700 | 20000 | 20000
36 | ｲﾄｰｷ ｲﾝｽﾃｰﾄﾜｺﾞﾝA42段 |  | JM-046MPCS-T1 | 2 | 台 | 84800 | 169600 |  | 396Wx590Dx645H | 87400 | 174800 | 89000 | 178000
37 | ｲﾄｰｷ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾁｪｱ |  | KWC-105LAN-Z9T1 | 1 | 脚 | 201000 | 201000 |  | 665Wx650Dx1150H | 207200 | 207200 | 211000 | 211000
38 | ｲﾄｰｷ eSｷｬﾋﾞ3枚引戸型下段用 |  | H1-M1090RSS1-T1 | 1 | 台 | 90000 | 90000 |  | 900Wx450Dx1038H | 92700 | 92700 | 94000 | 94000
39 | ｲﾄｰｷ eSｷｬﾋﾞ両開き扉型 |  | H1-M2190HSS-T1 | 2 | 台 | 130000 | 260000 |  | 900Wx450Dx2076H | 134000 | 268000 | 136000 | 272000
40 | ｲﾄｰｷ ｼﾝｷｬﾋﾞR天板 |  | HTRA-029TT-82 | 1 | 枚 | 17900 | 17900 |  | 900Wx450Dx20H | 18400 | 18400 | 18000 | 18000
41 | ｲﾄｰｷ eSｷｬﾋﾞﾍﾞｰｽ |  | H1A-M0690BA-T1 | 3 | 台 | 20200 | 60600 |  | 900Wx450Dx60H | 20800 | 62400 | 21000 | 63000
42 | ｲﾄｰｷ 転倒防止ｷｬﾋﾞ壁固定金具 |  | EQ-A41-T1 | 2 | ｾｯﾄ | 3300 | 6600 |  |  | 3400 | 6800 | 3000 | 6000
43 | ﾗｲｵﾝ ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | A4-3W A4 3段 | 1 | 台 | 64700 | 64700 |  | 387W620D1015H ﾎﾜｲﾄ | 66700 | 66700 | 68000 | 68000
44 | ｲﾄｰｷ ｸﾛｰﾚ1人用ｼﾘﾝﾀﾞｰ |  | HCE-4511CS-T1 | 1 | 台 | 63800 | 63800 |  | 450Wx515Dx1790H | 65700 | 65700 | 67000 | 67000
小計 | [6 empty] | 1384900
【11F 運用リスク部 執務エリア】
45 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ 片面 ｷｬｽﾀｰ脚 |  | SD-WFC147SAAMAWN3 | 6 | 台 | 85300 | 511800 |  | 1400x700x720 | 87900 | 527400 | 89000 | 534000
46 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ 片面ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ |  | SDV-WF148FHSNE1 | 1 | 枚 | 40800 | 40800 |  | 1400x24x800 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000
47 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ ｴﾝﾄﾞﾊﾟﾈﾙ |  | SDV-WF78EHSNE1 | 2 | 枚 | 32600 | 65200 |  | 24x700x800 | 33600 | 67200 | 34000 | 68000
48 | ｺｸﾖ ﾜｺﾞﾝ GTA ﾍﾟﾝﾄﾚｰ+A4･2段 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 |  | DGT-FT3Y46-SAW1 | 10 | 台 | 68200 | 682000 |  | 395x602x648 | 70300 | 703000 | 71000 | 710000
49 | ｺｸﾖ ﾜｺﾞﾝ GT ﾍﾟﾝﾄﾚｰ引き出し付きｽﾘﾑ |  | SD-GTZ36T3SAW ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 | 2 | 台 | 76500 | 153000 |  | 295x602x648 | 78800 | 157600 | 80000 | 160000
50 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ 2枚引き違い戸 |  | BWU-DEHD227SSAW | 2 | 台 | 62300 | 124600 |  | 700x400x635 | 64200 | 128400 | 65000 | 130000
51 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ ﾌﾟﾘﾝﾀ台用配線ﾊﾟﾈﾙ |  | BWUA-DECH2P27SAW | 1 | 枚 | 74000 | 74000 |  | 1400x200x688 | 76200 | 76200 | 77000 | 77000
52 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ ﾌﾟﾘﾝﾀｰ天板 |  | BWUT-DEP14SPAW | 1 | 枚 | 74700 | 74700 |  | 1400x600x25 | 77000 | 77000 | 78000 | 78000
53 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ |  | BWUB-SDE7SSAW | 2 | 台 | 11500 | 23000 |  | 700x400x57 | 11800 | 23600 | 12000 | 24000
小計 | [6 empty] | 1749100
【11F 運用リスク部 収納エリア】
54 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 両開き書庫 ﾌﾗｯﾄﾋﾝｼﾞ仕様 |  | 4B88ZF ZA75 | 3 | 台 | 110200 | 330600 |  | 900W450D2100H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 113600 | 340800 | 116000 | 348000
55 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 3枚引違い書庫 |  | 4B43ZL ZA75 | 11 | 台 | 84400 | 928400 |  | 900W450D1050H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 87000 | 957000 | 88000 | 968000
56 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ |  | 4B92ZZ ZA75 | 9 | 台 | 12800 | 115200 |  | 900W450D50H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 13100 | 117900 | 13000 | 117000
57 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 天板 |  | 4B11AZ MG18 | 1 | 枚 | 17700 | 17700 |  | 900W450D15H ﾎﾜｲﾄ | 18200 | 18200 | 18000 | 18000
58 | L型金具 |  | FHL004XZA75 | 1 | 台 | 800 | 800 |  |  | 840 | 840 | 900 | 900
59 | ｵｶﾑﾗ FZﾛｯｶｰ 3人用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ付 |  | 4553FZ ZA75 | 2 | 台 | 78200 | 156400 |  | 900W515D1790H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 80600 | 161200 | 82000 | 164000
小計 | [6 empty] | 1549100
【11F 運用リスク部 打合せエリア】
60 | ｲﾄｰｷ ﾓﾉﾝﾁｪｱﾈｽﾀﾌﾞﾙ肘なし |  | KLD217PV-W9W9X7 | 8 | 脚 | 47300 | 378400 |  | 580Wx555Dx820H | 48700 | 389600 | 49000 | 392000
61 | ｲﾄｰｷ ｵﾘｺﾞﾃｰﾌﾞﾙT字脚角型配線 |  | DCR-189HHTTC-WH | 1 | 台 | 90000 | 90000 |  | 1800Wx900Dx720H | 92700 | 92700 | 94000 | 94000
62 | 55型4K液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ |  | TH-55EQ2J | 1 | 式 | 188600 | 188600 |  | Panasonic | 194400 | 194400 | 198000 | 198000
63 | ﾓﾆﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ |  | PH-556B | 1 | 式 | 53000 | 53000 |  | HAYAMI | 54600 | 54600 | 55000 | 55000
64 | Web会議用ｶﾒﾗ･ﾏｲｸｽﾋﾟｰｶｰ |  | VB1 | 1 | 式 | 148000 | 148000 |  | BOSE | 152500 | 152500 | 155000 | 155000
65 | ﾏｳﾝﾄ金具 Display Mounting bracket |  | VB1 | 1 | 式 | 18500 | 18500 |  | BOSE | 19000 | 19000 | 19000 | 19000
66 | HDMIｹｰﾌﾞﾙ 5m |  |  | 1 | 式 | 3800 | 3800 |  |  | 3900 | 3900 | 4000 | 4000
小計 | [6 empty] | 880300
【11F 運用リスク部 部長室】
67 | ｲﾄｰｷ ﾓﾉﾝﾁｪｱﾈｽﾀﾌﾞﾙ肘なし |  | KLD217PV-T1T1H2 | 4 | 脚 | 47300 | 189200 |  | 580Wx555Dx820H | 48700 | 194800 | 49000 | 196000
68 | ｲﾄｰｷ ｵﾘｺﾞﾃｰﾌﾞﾙ4本脚角型 |  | DCR-157HNSTA1TY | 1 | 台 | 69900 | 69900 |  | 1500Wx750D720H | 72000 | 72000 | 73000 | 73000
69 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 3枚引違い書庫 |  | 4B43ZL ZA75 | 2 | 台 | 84400 | 168800 |  | 900W450D1050H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 87000 | 174000 | 88000 | 176000
70 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ |  | 4B92ZZ ZA75 | 1 | 台 | 12800 | 12800 |  | 900W450D50H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 13100 | 13100 | 13000 | 13000
71 | ｵｶﾑﾗ ﾚｽﾋﾟｱﾛｯｶｰ 1人用450W ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 |  | 4571AZ ZA75 | 1 | 台 | 63100 | 63100 |  | 450W515D1790H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 65000 | 65000 | 66000 | 66000
小計 | [6 empty] | 503800
【11F 監査室 執務エリア】
72 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ 片面 ｷｬｽﾀｰ脚 |  | SD-WFC147SAAMAWN3 | 9 | 台 | 85300 | 767700 |  | 1400x700x720 | 87900 | 791100 | 89000 | 801000
73 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ 片面ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ |  | SDV-WF148FHSNE1 | 1 | 枚 | 40800 | 40800 |  | 1400x24x800 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000
74 | ｵｶﾑﾗ ﾜｺﾞﾝ A4×2段+ﾍﾟﾝﾄﾚｰ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 |  | DNC1CX Z975 ﾌﾛﾝﾄ把手 | 9 | 台 | 63000 | 567000 |  | 390W580D650H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 64900 | 584100 | 66000 | 594000
75 | ｵｶﾑﾗ ﾜｺﾞﾝ 4段 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 ﾌﾛﾝﾄ把手 |  | DNC1CF Z975 | 9 | 台 | 87300 | 785700 |  | 390W580D650H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 90000 | 810000 | 91000 | 819000
76 | ｲﾄｰｷ ｴﾌﾁｪｱ可動肘ｸﾛｽﾊﾞｯｸ |  | KG-137PS-T1B2 ﾊｲﾊﾞｯｸ仕様 | 1 | 脚 | 109100 | 109100 |  | 675Wx630Dx940H | 112400 | 112400 | 114000 | 114000
77 | ｲﾄｰｷ ｴﾌﾁｪｱ可動肘ｸﾛｽﾊﾞｯｸ |  | KG-147PS-T1B2 | 1 | 脚 | 90000 | 90000 |  | 675Wx630Dx890H | 92700 | 92700 | 94000 | 94000
小計 | [6 empty] | 2360300
【11F 監査室 収納エリア】
明細書
No | 商品名 |  | 型番／仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 標準価格 | 備考
78 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 両開き書庫 ﾌﾗｯﾄﾋﾝｼﾞ仕様 |  | 4B88ZF ZA75 | 5 | 台 | 110200 | 551000 |  | 900W450D2100H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 113600 | 568000 | 116000 | 580000
79 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 両開き書庫 ﾌﾗｯﾄﾋﾝｼﾞ仕様 |  | 4B33ZF ZA75 | 1 | 台 | 63300 | 63300 |  | 900W450D1050H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 65200 | 65200 | 66000 | 66000
80 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 ｼｪﾙﾋﾞﾝｸﾞ |  | 4B53ZZ ZA75 | 1 | 台 | 40600 | 40600 |  | 900W450D1050H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 41800 | 41800 | 42000 | 42000
81 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ |  | 4B92ZZ ZA75 | 6 | 台 | 12800 | 76800 |  | 900W450D50H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 13100 | 78600 | 13000 | 78000
82 | L型金具 |  | FHL004XZA75 | 6 | 台 | 800 | 4800 |  |  | 840 | 5040 | 900 | 5400
83 | ｵｶﾑﾗ FZﾛｯｶｰ 3人用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ付 |  | 4553FZ ZA75 | 3 | 台 | 78200 | 234600 |  | 900W515D1790H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 80600 | 241800 | 82000 | 246000
84 | ﾗｲｵﾝ ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | A4-4W A4 4段 | 1 | 台 | 72800 | 72800 |  | 387W620D1335H ﾎﾜｲﾄ | 75000 | 75000 | 76000 | 76000
85 | ﾗｲｵﾝ ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | B5-3W B5 3段 | 1 | 台 | 60200 | 60200 |  | 348W620D740H ﾎﾜｲﾄ | 62000 | 62000 | 63000 | 63000
小計 | [6 empty] | 1104100
【11F 監査室 打合せエリア】
86 | ｵｶﾑﾗ ﾌﾗﾌﾟﾀｰ ｼﾙﾊﾞｰ脚 棚板無 幕板無(受) |  | 81F1AW MX61 | 4 | 台 | 58700 | 234800 |  | 1500W450D720H ﾌﾟﾗｲｽﾞｳｯﾄﾞﾗｲﾄ | 60500 | 242000 | 61000 | 244000
87 | ｲﾄｰｷ ﾓﾉﾝﾁｪｱﾈｽﾀﾌﾞﾙ肘付 |  | KLD239JV-Z9T1T1 | 5 | 脚 | 75500 | 377500 |  | 580Wx595Dx820H | 77800 | 389000 | 79000 | 395000
小計 | [6 empty] | 612300
【11F 監査室 部長室エリア】
88 | ｲﾄｰｷ ﾓﾉﾝﾁｪｱﾈｽﾀﾌﾞﾙ肘付 |  | KLD239JV-Z9T1T1 | 2 | 脚 | 75500 | 151000 |  | 580Wx595Dx820H | 77800 | 155600 | 79000 | 158000
89 | ｲﾄｰｷ X11両袖ﾃﾞｽｸ |  | X11-167CB-51 | 1 | 台 | 295000 | 295000 |  | 1600Wx750Dx720H | 304100 | 304100 | 310000 | 310000
90 | ｺｸﾖ ﾜｺﾞﾝ GTA ﾍﾟﾝﾄﾚｰ+A4･2段 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 |  | DGT-FT3Y46-SAW1 | 1 | 台 | 68200 | 68200 |  | 395x602x648 | 70300 | 70300 | 70000 | 70000
小計 | [6 empty] | 514200
新規什器小計 | [6 empty] | 24694100
■新規什器配送・設置作業費
91 | 新規什器配送費 |  |  | 1 | 式 | 3600000 | 3600000 |  |  | 3650000 | 3650000 | 3850000 | 3850000
92 | 新規什器施工作業費 |  | 既存什器の解体作業を含む | 1 | 式 | 3600000 | 3600000 |  |  | 3650000 | 3650000 | 3850000 | 3850000
小計 | [6 empty] | 7200000
中計 | [6 empty] | 7200000
■物流作業
No | 商品名 |  | 型番／仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 標準価格 | 備考
93 | 機材運搬車 |  |  | 6 | 台 | 20000 | 120000 |  |  | 25000 | 150000 | 22000 | 132000
94 | 資機材運搬2t |  |  | 3 | 台 | 42000 | 126000 |  |  | 45000 | 135000 | 44000 | 132000
95 | 廃棄処理代行分引取車4t夜間 |  |  | 4 | 台 | 80000 | 320000 |  |  | 86000 | 344000 | 83000 | 332000
96 | 作業員交通費 |  |  | 55 | 名 | 1500 | 82500 |  |  | 1700 | 93500 | 1600 | 88000
97 | （搬出）監督 |  | 基本(9-17時) | 6 | 名 | 28000 | 168000 |  |  | 32000 | 192000 | 30000 | 180000
98 | （搬出）作業員 |  | 残業(1h) | 7 | h | 25000 | 175000 |  |  | 28000 | 196000 | 26000 | 182000
99 | （搬出）施工員 |  | 21～翌5時 | 2 | 名 | 35000 | 70000 |  |  | 37000 | 74000 | 36000 | 72000
100 | （搬出）作業員 |  | 基本(9-17時) | 34 | 名 | 25000 | 850000 |  |  | 28000 | 952000 | 26000 | 884000
101 | （搬出）作業員 |  | 残業(1h) | 65 | h | 3500 | 227500 |  |  | 3800 | 247000 | 4000 | 260000
102 | （搬出）作業員 |  | 21～翌5時 | 13 | 名 | 35000 | 455000 |  |  | 37000 | 481000 | 40000 | 520000
103 | 台車 |  |  | 130 | 台 | 600 | 78000 |  |  | 750 | 97500 | 700 | 91000
104 | 養生ｼｰﾄ1800 |  |  | 1 | 巻 | 18000 | 18000 |  |  | 19000 | 19000 | 20000 | 20000
105 | EV養生費 |  |  | 1 | 式 | 10000 | 10000 |  |  | 11000 | 11000 | 12000 | 12000
106 | ﾌﾛｱ養生費 |  |  | 3 | 式 | 30000 | 90000 |  |  | 35000 | 105000 | 40000 | 120000
107 | ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ |  |  | 1000 | 枚 | 250 | 250000 |  |  | 300 | 300000 | 280 | 280000
108 | OA用ｹｰｽ |  |  | 30 | 枚 | 350 | 10500 |  |  | 400 | 12000 | 400 | 12000
109 | ｴｱｷｬｯﾌﾟ袋 |  |  | 30 | 枚 | 180 | 5400 |  |  | 190 | 5700 | 200 | 6000
110 | ﾅｲﾛﾝ袋 |  |  | 30 | 枚 | 100 | 3000 |  |  | 120 | 3600 | 120 | 3600
111 | ｶﾗｰﾗﾍﾞﾙ |  |  | 1800 | 枚 | 20 | 36000 |  |  | 20 | 36000 | 30 | 54000
112 | 廃棄ﾗﾍﾞﾙ |  |  | 500 | 枚 | 20 | 10000 |  |  | 40 | 20000 | 30 | 15000
113 | OA用緩衝材 |  |  | 30 | 枚 | 300 | 9000 |  |  | 350 | 10500 | 300 | 9000
114 | 粘着布ﾃ-ﾌﾟ |  |  | 4 | 巻 | 350 | 1400 |  |  | 350 | 1400 | 300 | 1200
115 | 廃棄処理（産廃）支払代行費 |  |  | 7000 | kg | 120 | 840000 |  |  | 150 | 1050000 | 100 | 700000
116 | 梱包資材回収費 |  |  | 3 | 式 | 20000 | 60000 |  |  | 25000 | 75000 | 22000 | 66000
117 | 大型金庫取扱費 |  |  | 2 | 式 | 150000 | 300000 |  |  | 180000 | 360000 | 165000 | 330000
118 | 諸経費 |  |  | 1 | 式 | 450000 | 450000 |  |  | 500000 | 500000 | 470000 | 470000
小計 | [6 empty] | 4765300
中計 | [6 empty] | 4765300
■床工事
ﾌｪｰｽﾞ1
【仮設工事】
119 | 場内小運搬 |  |  | 1 | 式 | 150000 | 150000 |  |  | 165000 | 165000 | 160000 | 160000
120 | 運搬交通費 |  |  | 1 | 式 | 55000 | 55000 |  |  | 50000 | 50000 | 58000 | 58000
121 | 養生費 |  |  | 1 | 式 | 35000 | 35000 |  |  | 38000 | 38000 | 36000 | 36000
【床工事】
122 | 床OA補修 |  | 補填程度 ﾛｽ含む | 1 | 式 | 150000 | 150000 |  |  | 160000 | 160000 | 165000 | 165000
123 | 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ剥がし(ｱｽﾍﾞｽﾄみなし作業) |  |  | 128 | ㎡ | 1100 | 140800 |  |  | 1200 | 153600 | 1300 | 166400
124 | 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼り |  | 東ﾘ：GA-1207S | 148 | ㎡ | 5500 | 814000 |  |  | 6000 | 888000 | 5800 | 858400
125 | 各項副資材費 |  | 消耗品及び雑材等 | 1 | 式 | 200000 | 200000 |  |  | 240000 | 240000 | 220000 | 220000
ﾌｪｰｽﾞ2 ※夜間作業想定
【仮設工事】
126 | 場内小運搬 |  |  | 1 | 式 | 150000 | 150000 |  |  | 155000 | 155000 | 160000 | 160000
127 | 運搬交通費 |  |  | 1 | 式 | 55000 | 55000 |  |  | 58000 | 58000 | 60000 | 60000
128 | 養生費 |  |  | 1 | 式 | 35000 | 35000 |  |  | 36000 | 36000 | 38000 | 38000
【床工事】
129 | 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ剥がし(ｱｽﾍﾞｽﾄみなし作業) |  |  | 160 | ㎡ | 1400 | 224000 |  |  | 1500 | 240000 | 1600 | 256000
130 | 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼り |  | 東ﾘ：GA-1207S | 184 | ㎡ | 6400 | 1177600 |  |  | 6500 | 1196000 | 6600 | 1214400
131 | 1105扉周り 床補修作業(Pタイル張り) |  | マチコV想定 | 1 | 式 | 100000 | 100000 |  |  | 105000 | 105000 | 108000 | 108000
132 | 各項副資材費 |  | 消耗品及び雑材等 | 1 | 式 | 85000 | 85000 |  |  | 88000 | 88000 | 90000 | 90000
133 | 諸経費 |  |  | 1 | 式 | 350000 | 350000 |  |  | 360000 | 360000 | 400000 | 400000
小計 | [6 empty] | 3721400
■床工事 計 | [6 empty] | 3721400
■【パーティション工事】 小松ｳｫｰﾙ MW-70 標準仕様
明細書
[10 empty] | 0 | 0
No | 商品名 |  | 型番／仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 標準価格 | 備考
134 | 全面ﾊﾟﾈﾙ/欄間ｵｰﾌﾟﾝ枠 |  | MW70-GW-3L | 47 | ｾｯﾄ | 80000 | 3760000 |  | W900*H2560*D70 | 85000 | 3995000 | 82000 | 3854000
135 | 全面ﾊﾟﾈﾙ/欄間ｵｰﾌﾟﾝ枠 |  | MW70-GW-3L | 2 | ｾｯﾄ | 93000 | 186000 |  | W1200*H2560*D70 | 100000 | 200000 | 95000 | 190000
136 | 片開ﾄﾞｱ/欄間ｵｰﾌﾟﾝ枠 |  | MW70-GOD-3L | 3 | ｾｯﾄ | 115000 | 345000 |  | W900*H2560*D70 | 125000 | 375000 | 118000 | 354000
137 | 上記ﾄﾞｱ切り窓加工 |  |  | 3 | ｾｯﾄ | 30000 | 90000 |  | W150*H1700 | 32000 | 96000 | 30500 | 91500
138 | 壁面ﾚｰﾙ |  |  | 7 | ｾｯﾄ | 9000 | 63000 |  | H2560 | 9500 | 66500 | 9200 | 64400
139 | ｴﾝﾄﾞﾌｨﾆｯｼｭ |  |  | 7 | ｾｯﾄ | 9000 | 63000 |  |  | 9500 | 66500 | 9200 | 64400
140 | ｺｰﾅｰﾎﾟｰﾙ |  |  | 6 | ｾｯﾄ | 8500 | 51000 |  | H2560 | 9500 | 57000 | 8700 | 52200
141 | ｴﾝﾄﾞﾎﾟｰﾙ |  |  | 4 | ｾｯﾄ | 8500 | 34000 |  | H2560 | 9500 | 38000 | 8700 | 34800
142 | 既存解体施工費 ｱﾙﾐ材 |  |  | 137 | ㎡ | 4000 | 548000 |  |  | 4500 | 616500 | 4200 | 575400
143 | ﾄﾞｱ解体施工費 |  |  | 4 | 箇所 | 6000 | 24000 |  |  | 6500 | 26000 | 6200 | 24800
144 | 組立施工費 |  |  | 114 | ㎡ | 6000 | 684000 |  |  | 6500 | 741000 | 6200 | 706800
145 | ﾄﾞｱ吊込施工費 片開ﾄﾞｱ |  |  | 3 | 箇所 | 7000 | 21000 |  |  | 7500 | 22500 | 7200 | 21600
146 | ｵｰﾌﾟﾝ枠加工費 |  |  | 12 | 箇所 | 14500 | 174000 |  |  | 16000 | 192000 | 15000 | 180000
147 | ﾄﾞｱ用金物 美和LA-1/美和M602 |  |  | 3 | 箇所 | 43000 | 129000 |  |  | 46000 | 138000 | 44000 | 132000
148 | ｶﾞﾗｽ代 5mmﾄｰﾒｲ |  |  | 1 | 式 | 50000 | 50000 |  |  | 53000 | 53000 | 51000 | 51000
149 | ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ ﾌｫｸﾞﾗｽｼｰﾄ C-16 |  |  | 1 | 式 | 50000 | 50000 |  |  | 53000 | 53000 | 51000 | 51000
150 | 飛散防止ﾌｨﾙﾑ |  |  | 1 | 式 | 43000 | 43000 |  |  | 45000 | 45000 | 44000 | 44000
151 | 残材搬出積込費 |  |  | 1 | 式 | 240000 | 240000 |  |  | 260000 | 260000 | 250000 | 250000
152 | 運搬搬入費 ＊一般養生費含む |  |  | 1 | 式 | 360000 | 360000 |  |  | 400000 | 400000 | 380000 | 380000
153 | 現場管理費 |  |  | 5 | 日 | 100000 | 500000 |  |  | 107000 | 535000 | 103000 | 515000
154 | 諸経費 |  |  | 1 | 式 | 450000 | 450000 |  |  | 485000 | 485000 | 460000 | 460000
155 | 建設廃棄物処理費 |  |  | 1 | 式 | 900000 | 900000 |  |  | 950000 | 950000 | 920000 | 920000
小計 | [6 empty] | 8765000
■【パーティション工事】計 | [6 empty] | 8765000
■【現場管理・諸経費】
No | 商品名 |  | 型番／仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 標準価格 | 備考
156 | 現場管理作業費 |  |  | 1 | 式 | 1100000 | 1100000 |  |  | 1200000 | 1200000 | 1300000 | 1300000
157 | 諸経費 |  |  | 1 | 式 | 5946200 | 5946200 |  |  | 6400000 | 6400000 | 6200000 | 6200000
小計 | [6 empty] | 7046200
中計 | [6 empty] | 7046200
| 明 細 計 | [5 empty] | 56192000 |  |  |  | 59157130 |  | 58943300
| 消 費 税 | [5 empty] | 5619200
| 合 計 | [5 empty] | 61811200

## 資料A (hidden)
No | 商品名 | 品 名 | 型番／仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 標準価格 | 備考
■新規什器 | [9 empty] | A |  | B
【11F 資金運用部 執務エリア】 | [9 empty] | 単価 | 合計 | 単価 | 合計
1 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ 片面 ｷｬｽﾀｰ脚 |  | SD-WFC147SAAMAWN3 | 30 | 台 | 85300 | 2559000 |  | 1400x700x720 | 87900 | 2637000 | 89000 | 2670000
2 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ 片面ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ |  | SDV-WF148FHSNE1 | 15 | 枚 | 40800 | 612000 |  | 1400x24x800 | 42000 | 630000 | 42000 | 630000
3 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ ｴﾝﾄﾞﾊﾟﾈﾙ |  | SDV-WF78EHSNE1 | 36 | 枚 | 32600 | 1173600 |  | 24x700x800 | 33600 | 1209600 | 34000 | 1224000
4 | ｺｸﾖ ﾜｺﾞﾝ GTA ﾍﾟﾝﾄﾚｰ+A4･2段 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 |  | DGT-FT3Y46-SAW1 | 30 | 台 | 68200 | 2046000 |  | 395x602x648 | 70300 | 2109000 | 71000 | 2130000
5 | ｺｸﾖ ﾜｺﾞﾝ GT ﾍﾟﾝﾄﾚｰ引き出し付きｽﾘﾑ |  | SD-GTZ36T3SAW ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 | 30 | 台 | 76500 | 2295000 |  | 295x602x648 | 78800 | 2364000 | 80000 | 2400000
6 | ｲﾄｰｷ ｴﾌﾁｪｱ可動肘ｸﾛｽﾊﾞｯｸ |  | KG-147PS-T1B2 | 5 | 脚 | 90000 | 450000 |  | 675Wx630Dx890H | 92700 | 463500 | 94000 | 470000
7 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ 2枚引き違い戸 |  | BWU-DEHD227SSAW | 2 | 台 | 62300 | 124600 |  | 700x400x635 | 64200 | 128400 | 65000 | 130000
8 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ ﾌﾟﾘﾝﾀ台用配線ﾊﾟﾈﾙ |  | BWUA-DECH2P27SAW | 1 | 枚 | 74000 | 74000 |  | 1400x200x688 | 76200 | 76200 | 77000 | 77000
9 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ ﾌﾟﾘﾝﾀｰ天板 |  | BWUT-DEP14SPAW | 1 | 枚 | 74700 | 74700 |  | 1400x600x25 | 77000 | 77000 | 78000 | 78000
10 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ |  | BWUB-SDE7SSAW | 2 | 台 | 11500 | 23000 |  | 700x400x57 | 11800 | 23600 | 12000 | 24000
11 | 内田洋行 ｷｬｽﾀｰ脚 平ﾃﾞｽｸ引出し無しﾀｲﾌﾟ |  | 5-117-4390 | 2 | 台 | 48600 | 97200 |  | 700Wx700Dx700H | 50100 | 100200 | 51000 | 102000
12 | 内田洋行 ｷｬｽﾀｰ脚 平ﾃﾞｽｸ用脚下棚 |  | 5-110-5680 | 2 | 枚 | 9100 | 18200 |  | 591mm | 9300 | 18600 | 9000 | 18000
13 | ｲﾄｰｷ ﾓﾉﾝﾁｪｱﾈｽﾀﾌﾞﾙ肘なし |  | KLD217PV-W9W9B2 | 4 | 脚 | 51200 | 204800 |  | 580Wx555Dx820H | 52700 | 210800 | 53000 | 212000
小計 | [6 empty] | 9752100
【11F 資金運用部 収納エリア】
明細書
No | 商品名 |  | 型番／仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 標準価格 | 備考
14 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 両開き書庫 ﾌﾗｯﾄﾋﾝｼﾞ仕様 |  | 4B88ZF ZA75 | 8 | 台 | 110200 | 881600 |  | 900W450D2100H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 113600 | 908800 | 116000 | 928000
15 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 3枚引違い書庫 |  | 4B43ZL ZA75 | 5 | 台 | 84400 | 422000 |  | 900W450D1050H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 87000 | 435000 | 88000 | 440000
16 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 両開き書庫 ﾌﾗｯﾄﾋﾝｼﾞ仕様 |  | 4B33ZF ZA75 | 1 | 台 | 63300 | 63300 |  | 900W450D1050H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 65200 | 65200 | 66000 | 66000
17 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ |  | 4B92ZZ ZA75 | 14 | 台 | 12800 | 179200 |  | 900W450D50H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 13100 | 183400 | 13000 | 182000
18 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 天板 |  | 4B11AZ MG18 | 6 | 枚 | 17700 | 106200 |  | 900W450D15H ﾎﾜｲﾄ | 18200 | 109200 | 18000 | 108000
19 | ｵｶﾑﾗ 10人用ﾊﾟｰｿﾅﾙﾛｯｶｰ ﾄﾚｰ有 ﾎﾟｽﾄなし |  | 4ZK4NR ZA75 ﾀﾞｲﾔﾙ錠 ｺﾝｾﾝﾄ無(受) | 3 | 台 | 258400 | 775200 |  | 900W450D1810H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 266300 | 798900 | 272000 | 816000
20 | ｵｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾔﾙ錠用非常解除ｷｰ |  | 4ZK4NR | 1 | 個 | 11000 | 11000 |  |  | 11300 | 11300 | 11000 | 11000
21 | L型金具 |  | FHL004XZA75 | 9 | 台 | 800 | 7200 |  |  | 850 | 7650 | 900 | 8100
22 | ﾗｲｵﾝ ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | A4-3W A4 3段 | 6 | 台 | 64700 | 388200 |  | 387W620D1015H ﾎﾜｲﾄ | 66700 | 400200 | 68000 | 408000
23 | ﾗｲｵﾝ ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | B5-3W B5 3段 | 1 | 台 | 60200 | 60200 |  | 348W620D740H ﾎﾜｲﾄ | 62000 | 62000 | 63000 | 63000
24 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ下置き用扉なし(受) |  | 4T27VF ZA75 | 3 | 台 | 70200 | 210600 |  | 800W450D1810H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 72300 | 216900 | 73000 | 219000
25 | ｲﾄｰｷ AFﾐｰﾃｨﾝｸﾞ角型 |  | AF-0707HNC-WH | 5 | 台 | 65200 | 326000 |  | 750Wx750Dx720H | 67200 | 336000 | 68000 | 340000
26 | ｲﾄｰｷ ﾓﾉﾝﾁｪｱﾈｽﾀﾌﾞﾙ肘なし |  | KLD217PV-T1T1B2 | 10 | 脚 | 51200 | 512000 |  | 580Wx555Dx820H | 52700 | 527000 | 53000 | 530000
27 | ｵｶﾑﾗ ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ |  | 4371CZ PE45 | 1 | 台 | 90000 | 90000 |  | 1500W360D1650H ｼﾙﾊﾞｰ/ｸﾞﾚｰ | 92700 | 92700 | 94000 | 94000
28 | 樹脂台車 |  | MPK-780-BK | 1 | 台 | 16100 | 16100 |  | 490×780×900 | 16500 | 16500 | 16000 | 16000
29 | ｲﾄｰｷ 傘立て |  | LCA-430 | 1 | 台 | 35100 | 35100 |  | 508Wx285Dx485H | 36100 | 36100 | 36000 | 36000
30 | ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸ |  | CP-SVCMULT2 | 1 | 式 | 200000 | 200000 |  | 700W600D1300H | 206100 | 206100 | 210000 | 210000
小計 | [6 empty] | 4283900
【11F 資金運用部 部長室】
No | 商品名 |  | 型番／仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 標準価格 | 備考
31 | ｲﾄｰｷ ﾓﾉﾝﾁｪｱﾈｽﾀﾌﾞﾙ肘なし |  | KLD217PV-T1T1H2 | 4 | 脚 | 47300 | 189200 |  | 580Wx555Dx820H | 48700 | 194800 | 49000 | 196000
32 | ｲﾄｰｷ ｵﾘｺﾞﾃｰﾌﾞﾙ4本脚角型 |  | DCR-157HNSTA1TY | 1 | 台 | 69900 | 69900 |  | 1500Wx750Dx720H | 72000 | 72000 | 73000 | 73000
33 | ｲﾄｰｷ ｱｸﾄﾘﾝｸﾊﾟｰｿﾅﾙﾃｰﾌﾞﾙ |  | JP-1608HWC-TY | 1 | 台 | 111200 | 111200 |  | 1600Wx800Dx720H | 114600 | 114600 | 117000 | 117000
34 | ｲﾄｰｷ ｱｸﾄﾘﾝｸ幕板ｾｯﾄﾊﾟｰｿﾅ |  | JPA-416HM1-T182 | 1 | 枚 | 61200 | 61200 |  | 1599Wx14Dx400H | 63000 | 63000 | 64000 | 64000
35 | ｲﾄｰｷ JPｾﾝﾀｰ引出し鍵付き |  | JPA-500K-T2 | 1 | 台 | 19200 | 19200 |  | 522Wx275Dx40H | 19700 | 19700 | 20000 | 20000
36 | ｲﾄｰｷ ｲﾝｽﾃｰﾄﾜｺﾞﾝA42段 |  | JM-046MPCS-T1 | 2 | 台 | 84800 | 169600 |  | 396Wx590Dx645H | 87400 | 174800 | 89000 | 178000
37 | ｲﾄｰｷ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾁｪｱ |  | KWC-105LAN-Z9T1 | 1 | 脚 | 201000 | 201000 |  | 665Wx650Dx1150H | 207200 | 207200 | 211000 | 211000
38 | ｲﾄｰｷ eSｷｬﾋﾞ3枚引戸型下段用 |  | H1-M1090RSS1-T1 | 1 | 台 | 90000 | 90000 |  | 900Wx450Dx1038H | 92700 | 92700 | 94000 | 94000
39 | ｲﾄｰｷ eSｷｬﾋﾞ両開き扉型 |  | H1-M2190HSS-T1 | 2 | 台 | 130000 | 260000 |  | 900Wx450Dx2076H | 134000 | 268000 | 136000 | 272000
40 | ｲﾄｰｷ ｼﾝｷｬﾋﾞR天板 |  | HTRA-029TT-82 | 1 | 枚 | 17900 | 17900 |  | 900Wx450Dx20H | 18400 | 18400 | 18000 | 18000
41 | ｲﾄｰｷ eSｷｬﾋﾞﾍﾞｰｽ |  | H1A-M0690BA-T1 | 3 | 台 | 20200 | 60600 |  | 900Wx450Dx60H | 20800 | 62400 | 21000 | 63000
42 | ｲﾄｰｷ 転倒防止ｷｬﾋﾞ壁固定金具 |  | EQ-A41-T1 | 2 | ｾｯﾄ | 3300 | 6600 |  |  | 3400 | 6800 | 3000 | 6000
43 | ﾗｲｵﾝ ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | A4-3W A4 3段 | 1 | 台 | 64700 | 64700 |  | 387W620D1015H ﾎﾜｲﾄ | 66700 | 66700 | 68000 | 68000
44 | ｲﾄｰｷ ｸﾛｰﾚ1人用ｼﾘﾝﾀﾞｰ |  | HCE-4511CS-T1 | 1 | 台 | 63800 | 63800 |  | 450Wx515Dx1790H | 65700 | 65700 | 67000 | 67000
小計 | [6 empty] | 1384900
【11F 運用リスク部 執務エリア】
45 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ 片面 ｷｬｽﾀｰ脚 |  | SD-WFC147SAAMAWN3 | 6 | 台 | 85300 | 511800 |  | 1400x700x720 | 87900 | 527400 | 89000 | 534000
46 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ 片面ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ |  | SDV-WF148FHSNE1 | 1 | 枚 | 40800 | 40800 |  | 1400x24x800 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000
47 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ ｴﾝﾄﾞﾊﾟﾈﾙ |  | SDV-WF78EHSNE1 | 2 | 枚 | 32600 | 65200 |  | 24x700x800 | 33600 | 67200 | 34000 | 68000
48 | ｺｸﾖ ﾜｺﾞﾝ GTA ﾍﾟﾝﾄﾚｰ+A4･2段 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 |  | DGT-FT3Y46-SAW1 | 10 | 台 | 68200 | 682000 |  | 395x602x648 | 70300 | 703000 | 71000 | 710000
49 | ｺｸﾖ ﾜｺﾞﾝ GT ﾍﾟﾝﾄﾚｰ引き出し付きｽﾘﾑ |  | SD-GTZ36T3SAW ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 | 2 | 台 | 76500 | 153000 |  | 295x602x648 | 78800 | 157600 | 80000 | 160000
50 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ 2枚引き違い戸 |  | BWU-DEHD227SSAW | 2 | 台 | 62300 | 124600 |  | 700x400x635 | 64200 | 128400 | 65000 | 130000
51 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ ﾌﾟﾘﾝﾀ台用配線ﾊﾟﾈﾙ |  | BWUA-DECH2P27SAW | 1 | 枚 | 74000 | 74000 |  | 1400x200x688 | 76200 | 76200 | 77000 | 77000
52 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ ﾌﾟﾘﾝﾀｰ天板 |  | BWUT-DEP14SPAW | 1 | 枚 | 74700 | 74700 |  | 1400x600x25 | 77000 | 77000 | 78000 | 78000
53 | ｺｸﾖ 収納庫 ｴﾃﾞｨｱ ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ |  | BWUB-SDE7SSAW | 2 | 台 | 11500 | 23000 |  | 700x400x57 | 11800 | 23600 | 12000 | 24000
小計 | [6 empty] | 1749100
【11F 運用リスク部 収納エリア】
54 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 両開き書庫 ﾌﾗｯﾄﾋﾝｼﾞ仕様 |  | 4B88ZF ZA75 | 3 | 台 | 110200 | 330600 |  | 900W450D2100H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 113600 | 340800 | 116000 | 348000
55 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 3枚引違い書庫 |  | 4B43ZL ZA75 | 11 | 台 | 84400 | 928400 |  | 900W450D1050H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 87000 | 957000 | 88000 | 968000
56 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ |  | 4B92ZZ ZA75 | 9 | 台 | 12800 | 115200 |  | 900W450D50H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 13100 | 117900 | 13000 | 117000
57 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 天板 |  | 4B11AZ MG18 | 1 | 枚 | 17700 | 17700 |  | 900W450D15H ﾎﾜｲﾄ | 18200 | 18200 | 18000 | 18000
58 | L型金具 |  | FHL004XZA75 | 1 | 台 | 800 | 800 |  |  | 840 | 840 | 900 | 900
59 | ｵｶﾑﾗ FZﾛｯｶｰ 3人用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ付 |  | 4553FZ ZA75 | 2 | 台 | 78200 | 156400 |  | 900W515D1790H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 80600 | 161200 | 82000 | 164000
小計 | [6 empty] | 1549100
【11F 運用リスク部 打合せエリア】
60 | ｲﾄｰｷ ﾓﾉﾝﾁｪｱﾈｽﾀﾌﾞﾙ肘なし |  | KLD217PV-W9W9X7 | 8 | 脚 | 47300 | 378400 |  | 580Wx555Dx820H | 48700 | 389600 | 49000 | 392000
61 | ｲﾄｰｷ ｵﾘｺﾞﾃｰﾌﾞﾙT字脚角型配線 |  | DCR-189HHTTC-WH | 1 | 台 | 90000 | 90000 |  | 1800Wx900Dx720H | 92700 | 92700 | 94000 | 94000
62 | 55型4K液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ |  | TH-55EQ2J | 1 | 式 | 188600 | 188600 |  | Panasonic | 194400 | 194400 | 198000 | 198000
63 | ﾓﾆﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ |  | PH-556B | 1 | 式 | 53000 | 53000 |  | HAYAMI | 54600 | 54600 | 55000 | 55000
64 | Web会議用ｶﾒﾗ･ﾏｲｸｽﾋﾟｰｶｰ |  | VB1 | 1 | 式 | 148000 | 148000 |  | BOSE | 152500 | 152500 | 155000 | 155000
65 | ﾏｳﾝﾄ金具 Display Mounting bracket |  | VB1 | 1 | 式 | 18500 | 18500 |  | BOSE | 19000 | 19000 | 19000 | 19000
66 | HDMIｹｰﾌﾞﾙ 5m |  |  | 1 | 式 | 3800 | 3800 |  |  | 3900 | 3900 | 4000 | 4000
小計 | [6 empty] | 880300
【11F 運用リスク部 部長室】
67 | ｲﾄｰｷ ﾓﾉﾝﾁｪｱﾈｽﾀﾌﾞﾙ肘なし |  | KLD217PV-T1T1H2 | 4 | 脚 | 47300 | 189200 |  | 580Wx555Dx820H | 48700 | 194800 | 49000 | 196000
68 | ｲﾄｰｷ ｵﾘｺﾞﾃｰﾌﾞﾙ4本脚角型 |  | DCR-157HNSTA1TY | 1 | 台 | 69900 | 69900 |  | 1500Wx750D720H | 72000 | 72000 | 73000 | 73000
69 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 3枚引違い書庫 |  | 4B43ZL ZA75 | 2 | 台 | 84400 | 168800 |  | 900W450D1050H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 87000 | 174000 | 88000 | 176000
70 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ |  | 4B92ZZ ZA75 | 1 | 台 | 12800 | 12800 |  | 900W450D50H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 13100 | 13100 | 13000 | 13000
71 | ｵｶﾑﾗ ﾚｽﾋﾟｱﾛｯｶｰ 1人用450W ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 |  | 4571AZ ZA75 | 1 | 台 | 63100 | 63100 |  | 450W515D1790H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 65000 | 65000 | 66000 | 66000
小計 | [6 empty] | 503800
【11F 監査室 執務エリア】
72 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ 片面 ｷｬｽﾀｰ脚 |  | SD-WFC147SAAMAWN3 | 9 | 台 | 85300 | 767700 |  | 1400x700x720 | 87900 | 791100 | 89000 | 801000
73 | ｺｸﾖ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾜｰｸﾌｨｯﾄ 片面ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ |  | SDV-WF148FHSNE1 | 1 | 枚 | 40800 | 40800 |  | 1400x24x800 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000
74 | ｵｶﾑﾗ ﾜｺﾞﾝ A4×2段+ﾍﾟﾝﾄﾚｰ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 |  | DNC1CX Z975 ﾌﾛﾝﾄ把手 | 9 | 台 | 63000 | 567000 |  | 390W580D650H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 64900 | 584100 | 66000 | 594000
75 | ｵｶﾑﾗ ﾜｺﾞﾝ 4段 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 ﾌﾛﾝﾄ把手 |  | DNC1CF Z975 | 9 | 台 | 87300 | 785700 |  | 390W580D650H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 90000 | 810000 | 91000 | 819000
76 | ｲﾄｰｷ ｴﾌﾁｪｱ可動肘ｸﾛｽﾊﾞｯｸ |  | KG-137PS-T1B2 ﾊｲﾊﾞｯｸ仕様 | 1 | 脚 | 109100 | 109100 |  | 675Wx630Dx940H | 112400 | 112400 | 114000 | 114000
77 | ｲﾄｰｷ ｴﾌﾁｪｱ可動肘ｸﾛｽﾊﾞｯｸ |  | KG-147PS-T1B2 | 1 | 脚 | 90000 | 90000 |  | 675Wx630Dx890H | 92700 | 92700 | 94000 | 94000
小計 | [6 empty] | 2360300
【11F 監査室 収納エリア】
明細書
No | 商品名 |  | 型番／仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 標準価格 | 備考
78 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 両開き書庫 ﾌﾗｯﾄﾋﾝｼﾞ仕様 |  | 4B88ZF ZA75 | 5 | 台 | 110200 | 551000 |  | 900W450D2100H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 113600 | 568000 | 116000 | 580000
79 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 両開き書庫 ﾌﾗｯﾄﾋﾝｼﾞ仕様 |  | 4B33ZF ZA75 | 1 | 台 | 63300 | 63300 |  | 900W450D1050H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 65200 | 65200 | 66000 | 66000
80 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 ｼｪﾙﾋﾞﾝｸﾞ |  | 4B53ZZ ZA75 | 1 | 台 | 40600 | 40600 |  | 900W450D1050H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 41800 | 41800 | 42000 | 42000
81 | ｵｶﾑﾗ ﾚｸﾄﾗｲﾝ収納 ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽ |  | 4B92ZZ ZA75 | 6 | 台 | 12800 | 76800 |  | 900W450D50H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 13100 | 78600 | 13000 | 78000
82 | L型金具 |  | FHL004XZA75 | 6 | 台 | 800 | 4800 |  |  | 840 | 5040 | 900 | 5400
83 | ｵｶﾑﾗ FZﾛｯｶｰ 3人用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ付 |  | 4553FZ ZA75 | 3 | 台 | 78200 | 234600 |  | 900W515D1790H ﾈｵﾎﾜｲﾄ | 80600 | 241800 | 82000 | 246000
84 | ﾗｲｵﾝ ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | A4-4W A4 4段 | 1 | 台 | 72800 | 72800 |  | 387W620D1335H ﾎﾜｲﾄ | 75000 | 75000 | 76000 | 76000
85 | ﾗｲｵﾝ ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | B5-3W B5 3段 | 1 | 台 | 60200 | 60200 |  | 348W620D740H ﾎﾜｲﾄ | 62000 | 62000 | 63000 | 63000
小計 | [6 empty] | 1104100
【11F 監査室 打合せエリア】
86 | ｵｶﾑﾗ ﾌﾗﾌﾟﾀｰ ｼﾙﾊﾞｰ脚 棚板無 幕板無(受) |  | 81F1AW MX61 | 4 | 台 | 58700 | 234800 |  | 1500W450D720H ﾌﾟﾗｲｽﾞｳｯﾄﾞﾗｲﾄ | 60500 | 242000 | 61000 | 244000
87 | ｲﾄｰｷ ﾓﾉﾝﾁｪｱﾈｽﾀﾌﾞﾙ肘付 |  | KLD239JV-Z9T1T1 | 5 | 脚 | 75500 | 377500 |  | 580Wx595Dx820H | 77800 | 389000 | 79000 | 395000
小計 | [6 empty] | 612300
【11F 監査室 部長室エリア】
88 | ｲﾄｰｷ ﾓﾉﾝﾁｪｱﾈｽﾀﾌﾞﾙ肘付 |  | KLD239JV-Z9T1T1 | 2 | 脚 | 75500 | 151000 |  | 580Wx595Dx820H | 77800 | 155600 | 79000 | 158000
89 | ｲﾄｰｷ X11両袖ﾃﾞｽｸ |  | X11-167CB-51 | 1 | 台 | 295000 | 295000 |  | 1600Wx750Dx720H | 304100 | 304100 | 310000 | 310000
90 | ｺｸﾖ ﾜｺﾞﾝ GTA ﾍﾟﾝﾄﾚｰ+A4･2段 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 |  | DGT-FT3Y46-SAW1 | 1 | 台 | 68200 | 68200 |  | 395x602x648 | 70300 | 70300 | 70000 | 70000
小計 | [6 empty] | 514200
新規什器小計 | [6 empty] | 24694100
■新規什器配送・設置作業費
91 | 新規什器配送費 |  |  | 1 | 式 | 3600000 | 3600000 |  |  | 3650000 | 3650000 | 3850000 | 3850000
92 | 新規什器施工作業費 |  | 既存什器の解体作業を含む | 1 | 式 | 3600000 | 3600000 |  |  | 3650000 | 3650000 | 3850000 | 3850000
小計 | [6 empty] | 7200000
中計 | [6 empty] | 7200000
■物流作業
No | 商品名 |  | 型番／仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 標準価格 | 備考
93 | 機材運搬車 |  |  | 6 | 台 | 20000 | 120000 |  |  | 25000 | 150000 | 22000 | 132000
94 | 資機材運搬2t |  |  | 3 | 台 | 42000 | 126000 |  |  | 45000 | 135000 | 44000 | 132000
95 | 廃棄処理代行分引取車4t夜間 |  |  | 4 | 台 | 80000 | 320000 |  |  | 86000 | 344000 | 83000 | 332000
96 | 作業員交通費 |  |  | 55 | 名 | 1500 | 82500 |  |  | 1700 | 93500 | 1600 | 88000
97 | （搬出）監督 |  | 基本(9-17時) | 6 | 名 | 28000 | 168000 |  |  | 32000 | 192000 | 30000 | 180000
98 | （搬出）作業員 |  | 残業(1h) | 7 | h | 25000 | 175000 |  |  | 28000 | 196000 | 26000 | 182000
99 | （搬出）施工員 |  | 21～翌5時 | 2 | 名 | 35000 | 70000 |  |  | 37000 | 74000 | 36000 | 72000
100 | （搬出）作業員 |  | 基本(9-17時) | 34 | 名 | 25000 | 850000 |  |  | 28000 | 952000 | 26000 | 884000
101 | （搬出）作業員 |  | 残業(1h) | 65 | h | 3500 | 227500 |  |  | 3800 | 247000 | 4000 | 260000
102 | （搬出）作業員 |  | 21～翌5時 | 13 | 名 | 35000 | 455000 |  |  | 37000 | 481000 | 40000 | 520000
103 | 台車 |  |  | 130 | 台 | 600 | 78000 |  |  | 750 | 97500 | 700 | 91000
104 | 養生ｼｰﾄ1800 |  |  | 1 | 巻 | 18000 | 18000 |  |  | 19000 | 19000 | 20000 | 20000
105 | EV養生費 |  |  | 1 | 式 | 10000 | 10000 |  |  | 11000 | 11000 | 12000 | 12000
106 | ﾌﾛｱ養生費 |  |  | 3 | 式 | 30000 | 90000 |  |  | 35000 | 105000 | 40000 | 120000
107 | ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ |  |  | 1000 | 枚 | 250 | 250000 |  |  | 300 | 300000 | 280 | 280000
108 | OA用ｹｰｽ |  |  | 30 | 枚 | 350 | 10500 |  |  | 400 | 12000 | 400 | 12000
109 | ｴｱｷｬｯﾌﾟ袋 |  |  | 30 | 枚 | 180 | 5400 |  |  | 190 | 5700 | 200 | 6000
110 | ﾅｲﾛﾝ袋 |  |  | 30 | 枚 | 100 | 3000 |  |  | 120 | 3600 | 120 | 3600
111 | ｶﾗｰﾗﾍﾞﾙ |  |  | 1800 | 枚 | 20 | 36000 |  |  | 20 | 36000 | 30 | 54000
112 | 廃棄ﾗﾍﾞﾙ |  |  | 500 | 枚 | 20 | 10000 |  |  | 40 | 20000 | 30 | 15000
113 | OA用緩衝材 |  |  | 30 | 枚 | 300 | 9000 |  |  | 350 | 10500 | 300 | 9000
114 | 粘着布ﾃ-ﾌﾟ |  |  | 4 | 巻 | 350 | 1400 |  |  | 350 | 1400 | 300 | 1200
115 | 廃棄処理（産廃）支払代行費 |  |  | 7000 | kg | 120 | 840000 |  |  | 150 | 1050000 | 100 | 700000
116 | 梱包資材回収費 |  |  | 3 | 式 | 20000 | 60000 |  |  | 25000 | 75000 | 22000 | 66000
117 | 大型金庫取扱費 |  |  | 2 | 式 | 150000 | 300000 |  |  | 180000 | 360000 | 165000 | 330000
118 | 諸経費 |  |  | 1 | 式 | 450000 | 450000 |  |  | 500000 | 500000 | 470000 | 470000
小計 | [6 empty] | 4765300
中計 | [6 empty] | 4765300
■床工事
ﾌｪｰｽﾞ1
【仮設工事】
119 | 場内小運搬 |  |  | 1 | 式 | 150000 | 150000 |  |  | 165000 | 165000 | 160000 | 160000
120 | 運搬交通費 |  |  | 1 | 式 | 55000 | 55000 |  |  | 50000 | 50000 | 58000 | 58000
121 | 養生費 |  |  | 1 | 式 | 35000 | 35000 |  |  | 38000 | 38000 | 36000 | 36000
【床工事】
122 | 床OA補修 |  | 補填程度 ﾛｽ含む | 1 | 式 | 150000 | 150000 |  |  | 160000 | 160000 | 165000 | 165000
123 | 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ剥がし(ｱｽﾍﾞｽﾄみなし作業) |  |  | 128 | ㎡ | 1100 | 140800 |  |  | 1200 | 153600 | 1300 | 166400
124 | 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼り |  | 東ﾘ：GA-1207S | 148 | ㎡ | 5500 | 814000 |  |  | 6000 | 888000 | 5800 | 858400
125 | 各項副資材費 |  | 消耗品及び雑材等 | 1 | 式 | 200000 | 200000 |  |  | 240000 | 240000 | 220000 | 220000
ﾌｪｰｽﾞ2 ※夜間作業想定
【仮設工事】
126 | 場内小運搬 |  |  | 1 | 式 | 150000 | 150000 |  |  | 155000 | 155000 | 160000 | 160000
127 | 運搬交通費 |  |  | 1 | 式 | 55000 | 55000 |  |  | 58000 | 58000 | 60000 | 60000
128 | 養生費 |  |  | 1 | 式 | 35000 | 35000 |  |  | 36000 | 36000 | 38000 | 38000
【床工事】
129 | 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ剥がし(ｱｽﾍﾞｽﾄみなし作業) |  |  | 160 | ㎡ | 1400 | 224000 |  |  | 1500 | 240000 | 1600 | 256000
130 | 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼り |  | 東ﾘ：GA-1207S | 184 | ㎡ | 6400 | 1177600 |  |  | 6500 | 1196000 | 6600 | 1214400
131 | 1105扉周り 床補修作業(Pタイル張り) |  | マチコV想定 | 1 | 式 | 100000 | 100000 |  |  | 105000 | 105000 | 108000 | 108000
132 | 各項副資材費 |  | 消耗品及び雑材等 | 1 | 式 | 85000 | 85000 |  |  | 88000 | 88000 | 90000 | 90000
133 | 諸経費 |  |  | 1 | 式 | 350000 | 350000 |  |  | 360000 | 360000 | 400000 | 400000
小計 | [6 empty] | 3721400
■床工事 計 | [6 empty] | 3721400
■【パーティション工事】 小松ｳｫｰﾙ MW-70 標準仕様
明細書
[10 empty] | 0 | 0
No | 商品名 |  | 型番／仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 標準価格 | 備考
134 | 全面ﾊﾟﾈﾙ/欄間ｵｰﾌﾟﾝ枠 |  | MW70-GW-3L | 47 | ｾｯﾄ | 80000 | 3760000 |  | W900*H2560*D70 | 85000 | 3995000 | 82000 | 3854000
135 | 全面ﾊﾟﾈﾙ/欄間ｵｰﾌﾟﾝ枠 |  | MW70-GW-3L | 2 | ｾｯﾄ | 93000 | 186000 |  | W1200*H2560*D70 | 100000 | 200000 | 95000 | 190000
136 | 片開ﾄﾞｱ/欄間ｵｰﾌﾟﾝ枠 |  | MW70-GOD-3L | 3 | ｾｯﾄ | 115000 | 345000 |  | W900*H2560*D70 | 125000 | 375000 | 118000 | 354000
137 | 上記ﾄﾞｱ切り窓加工 |  |  | 3 | ｾｯﾄ | 30000 | 90000 |  | W150*H1700 | 32000 | 96000 | 30500 | 91500
138 | 壁面ﾚｰﾙ |  |  | 7 | ｾｯﾄ | 9000 | 63000 |  | H2560 | 9500 | 66500 | 9200 | 64400
139 | ｴﾝﾄﾞﾌｨﾆｯｼｭ |  |  | 7 | ｾｯﾄ | 9000 | 63000 |  |  | 9500 | 66500 | 9200 | 64400
140 | ｺｰﾅｰﾎﾟｰﾙ |  |  | 6 | ｾｯﾄ | 8500 | 51000 |  | H2560 | 9500 | 57000 | 8700 | 52200
141 | ｴﾝﾄﾞﾎﾟｰﾙ |  |  | 4 | ｾｯﾄ | 8500 | 34000 |  | H2560 | 9500 | 38000 | 8700 | 34800
142 | 既存解体施工費 ｱﾙﾐ材 |  |  | 137 | ㎡ | 4000 | 548000 |  |  | 4500 | 616500 | 4200 | 575400
143 | ﾄﾞｱ解体施工費 |  |  | 4 | 箇所 | 6000 | 24000 |  |  | 6500 | 26000 | 6200 | 24800
144 | 組立施工費 |  |  | 114 | ㎡ | 6000 | 684000 |  |  | 6500 | 741000 | 6200 | 706800
145 | ﾄﾞｱ吊込施工費 片開ﾄﾞｱ |  |  | 3 | 箇所 | 7000 | 21000 |  |  | 7500 | 22500 | 7200 | 21600
146 | ｵｰﾌﾟﾝ枠加工費 |  |  | 12 | 箇所 | 14500 | 174000 |  |  | 16000 | 192000 | 15000 | 180000
147 | ﾄﾞｱ用金物 美和LA-1/美和M602 |  |  | 3 | 箇所 | 43000 | 129000 |  |  | 46000 | 138000 | 44000 | 132000
148 | ｶﾞﾗｽ代 5mmﾄｰﾒｲ |  |  | 1 | 式 | 50000 | 50000 |  |  | 53000 | 53000 | 51000 | 51000
149 | ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ ﾌｫｸﾞﾗｽｼｰﾄ C-16 |  |  | 1 | 式 | 50000 | 50000 |  |  | 53000 | 53000 | 51000 | 51000
150 | 飛散防止ﾌｨﾙﾑ |  |  | 1 | 式 | 43000 | 43000 |  |  | 45000 | 45000 | 44000 | 44000
151 | 残材搬出積込費 |  |  | 1 | 式 | 240000 | 240000 |  |  | 260000 | 260000 | 250000 | 250000
152 | 運搬搬入費 ＊一般養生費含む |  |  | 1 | 式 | 360000 | 360000 |  |  | 400000 | 400000 | 380000 | 380000
153 | 現場管理費 |  |  | 5 | 日 | 100000 | 500000 |  |  | 107000 | 535000 | 103000 | 515000
154 | 諸経費 |  |  | 1 | 式 | 450000 | 450000 |  |  | 485000 | 485000 | 460000 | 460000
155 | 建設廃棄物処理費 |  |  | 1 | 式 | 900000 | 900000 |  |  | 950000 | 950000 | 920000 | 920000
小計 | [6 empty] | 8765000
■【パーティション工事】計 | [6 empty] | 8765000
■【現場管理・諸経費】
156 | 現場管理作業費 |  |  | 1 | 式 | 1100000 | 1100000 |  |  | 1200000 | 1200000 | 1300000 | 1300000
明細書 | [12 empty] | 0
0
No | 商品名 |  | 型番／仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 標準価格 | 備考
157 | 諸経費 |  |  | 1 | 式 | 5946200 | 5946200 |  |  | 6400000 | 6400000 | 6200000 | 6200000
小計 | [6 empty] | 7046200
中計 | [6 empty] | 7046200
| 明 細 計 | [5 empty] | 56192000 |  |  |  | 59157130 |  | 58943300
| 消 費 税 | [5 empty] | 5619200
| 合 計 | [5 empty] | 61811200